# 照明标准

图书馆照明标准见表。

图书馆照明照度标准

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值Ix | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般阅览室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
| 国家、省市及其他重要图书馆的阅览室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
| 老年阅览室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
| 珍善本、舆图阅览室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
| 陈列室、目录厅(室)、出纳厅 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
| 书库 | 0.25m垂直面 | 50 | 一 | 80 |
| 工作间 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |

由深圳市郎特科技有限公司提供