一        山         儿         /         八        口Jr                             人                  人                  个

# 商 业 建 筑 照 明

商业照明应该有装饰照明的功能。可以吸引顾客和引导顾客，同时展示商品的特点。

照明标准

商业照明标准见表。

商 业 照 明 照 度 标 准

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般商店营业厅 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 |
| 高档商店营业厅 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 |
| 一般超市营业厅 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 |
| 高档超市营业厅 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 |
| 收款台 | 台面 | 500 | — | 80 |

以上资料由深圳市郎特科技有限公司提供