交通建筑照明标准照度值见表

交通建筑照明标准照度值

| 房间或场所 |  | 参考平面及其高度 | 照度标准值(1x) | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 售票台 |  | 台面 | 500 | — | 80 |
| 问讯处 |  | 0.75m水平面 | 200 | 一 | 80 |
| 候车室 | 普通 | 地面 | 150 | 22 | 80 |
|  | 高档 | 地面 | 200 | 22 | 80 |
| 中央大厅、售票厅 |  | 地面 | 200 | 22 | 80 |
| 海关、护照检查 |  | 工作面 | 500 | 一 | 80 |
| 安全检查 |  | 地面 | 300 | 一 | 80 |
| 换票、行李托运 |  | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
| 行李认领、到达大厅、出发大 |  | 地面 | 200 | 22 | 80 |
| 通道、连接区、扶梯 |  | 地面 | 150 | 一 | 80 |
| 有棚站台 |  | 地面 | 75 | — | 20 |
| 无棚站台 |  | 地面 | 50 | 一 | 20 |