1    1

1

1

中国国标led灯具标准

| 序号 | 标 准 编 号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB 24819—2009 | 普通昭明用LED模块 安全要求 | 2009-12-15 | 2010-05-01 |
| 2 | CB/T 24823—2000 | 晋通照明用LED模块 性能要求 | 2009-12-15 | 2010-05-01 |
| 3 | CB/T 24824—2009 | 普通照明用LED模块 测试方法 | 2009-12-15 | 2010-05-01 |
| 4 | CB/T24826—2016 | 普通照明用LED产品和相关设备术语和定义 | 2016-04-25 | 2017-05-01 |
| 5 | CB/T24825—2009 | LED模块用直流或交流电子控制装置性能要求 | 2009-12-15 | 2010-05-01 |
| 6 | CB/T 24827—2015 | 道路与街路照明灯具性能要求 | 2015-09-11 | 2016-04-11 |
| 7 | CB/T 24909—2009 | 装饰照明用LED灯 | 2010-06-30 | 2011-02-01 |
| 8 | GB/T 24907—2010 | 道路照明用LED灯性能要求 | 2010-06-30 | 2011-02-01 |
| 9 | GB 24906—2010 | 普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求 | 2010-06-30 | 2011-02-01 |
| 10 | GB/T 24908—2014 | 普通照明用非定向自镇流LED灯性能要求 | 2014-09-03 | 2015-08-01 |
| 11 | GB 19510.14—2009 | 灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流 电子控制装置的特殊要求 | 2009-10-15 | 2010-12-01 |
| 12 | GB 19651.3—2008 | 杂类灯座第2-2部分：LED模块用连接器的特殊 要求 | 2008-12-30 | 2010-04-01 |
| 13 | GB/T 29293—2012 | LED筒灯测试方法 | 2012-12-31 | 2013-09-01 |
| 14 | GB/T 29294—2012 | LED筒灯性能要求 | 2012-12-31 | 2013-09-01 |
| 15 | GB/T 29295—2012 | 反射型自镇流LED灯性能测试方法 | 2012-12-31 | 2013-09-01 |
| 16 | GB/T29296—2012 | 反射型自镇流LED灯性能要求 | 2012-12-31 | 2013-09-01 |
| 17 | GB/T30413—2013 | 嵌入式LED灯具性能要求 | 2013-12-31 | 2014-12-01 |
| 18 | GB/T31111—2014 | 反射型自镇流LED灯规格分类 | 2014-09-03 | 2015-08-01 |
| 19 | GB/T31112—2014 | 普通照明用非定向自镇流LED灯规格分类 | 2014-09-03 | 2015-08-01 |
| 20 | CB/T31831—2015 | LED室内照明应用技术要求 | 2015-06-30 | 2016-01-01 |
| 21 | GB/T31832—2015 | LED城市道路照明应用技术要求 | 2015-06-30 | 2016-01-01 |
| 22 | GB 30255—2013 | 普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能 效等级 | 2013-12-18 | 2014-09-01 |
| 23 | GB/T32482.1—2016 | LED分选第1部分：一般要求和白光栅格 | 2016-02-14 | 2016-09-01 |
| 24 | CB/T32486—2016 | 舞台LED灯具通用技术要求 | 2016-02-14 | 2016-09-01 |

续表

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | GB/T32481—2016 | 隧道照明用LED灯具性能要求 | 2016-02-14 | 2016-09-01 |
| 26 | GB/T31897.201-2016 | 灯具性能第2-1部分：LED灯具特殊要求 | 2016-02-14 | 2016-09-01 |
| 27 | GB/T 32483.3—2016 | 灯控制装置的效率要求第3部分：卤钨灯和LED 模块控制装置效率的测量方法 | 2016-02-14 | 2016-9-01 |
| 29 | GB/T 32481—2016 | 隧道照明用LED灯具性能要求 | 2015-09-11 | 2016 - 04 一 1 |
| 30 | GB/T 32655-2016 | 植物生长用LED光照术语和定义 | 2016-04-25 | 2016-1l-G1 |
| 31 | GB/T31897.1-2015 | 灯具性能第1部分：一般要求 | 2015-09-1l | 2016-04- |
| 32 | GB/T 29458-2012 | 体育场馆LED显示屏使用要求及检验方法 | 2012-12-31 | 20L3-05-01 |

电源标准

| 1 | SIT11558.I-2016 | LED驱动电源第1部分：通用规范 | 2016-04-05 | 2016 - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SJ/T11558.21-2016 | LED驱动电源第2-1部分；LED路灯用驱动电源 | 2016-01-15 | 2016-06- |
| 3 | SJ/T 11558.2.2-2016 | LED驱动电源第2-2部分：LED隧道灯用驱动电源 | 2016-01-15 | 2016-06- |
| 4 | SJ/T11558.5-2015 | LED驱动电源第5部分；测试方法 | 2015-10-10 | 2016-04- |

以上资料由深圳市郎特科技有限公司提供