# 中国国内LED 灯具标准

| 序号 | 标 准 编 号 | 标 准 名 称 | 发 布 日 期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 7000.1—2015 | 灯具第1部分：一般要求与试验 | 2015-12-23 | 2017-01-0 |
| 2 | GB 7000.2—2008 | 灯具第2-22部分：特殊要求应急照明灯具 | 2008-04-11 | 2009-01-0 |
| 3 | GB 7000.201—20008 | 灯具第2-1部分：特殊要求固定式通用灯具 | 2008-12-31 | 2010-02-01 |
| 4 | GB 7000.202—2008 | 灯具第2-2部分：特殊要求嵌人式灯具 | 2008-12-31 | 2010-02-01 |
| 5 | GB 7000.204—2008 | 灯具第2-4部分：特殊要求可移式通用灯具 | 2008-12-31 | 2010-02-01 |
| 6 | GB 7000.207—2008 | 灯具第2-7部分：特殊要求庭园用可移式灯具 | 2008-12-30 | 2010-04-01 |
| 7 | GB 7000.213—2008 | 灯具第2-13部分，特殊要求地面嵌入式灯具 | 2008-12-31 | 2010-02-01 |
| 8 | GB 7000.217—2008 | 灯具第2-17部分：特殊要求舞台灯光、电视、电 影及摄影场所(室内外)用灯具 | 2008-12-31 | 2010-02-01 |
| 9 | GB 7000.218—2008 | 灯具第2-18部分：特殊要求游泳池和类似场所用 灯具 | 2008-12-31 | 2010-02-01 |
| 10 | GB 7000.225—2008 | 灯具第2-25部分：特殊要求医院和康复大楼诊所 用灯具 | 2008-12-30 | 2010-04-01 |
| 11 | GB 7000.203—2013 | 灯具第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具 | 2013-12-31 | 2015-07-01 |
| 12 | GB 7000.7—2005 | 投光灯具安全要求 | 2005-01-18 | 2005-08-01 |
| 13 | GB 7000.9—2008 | 灯具第2-20部分：特殊要求灯串 | 2008-04-11 | 2009-01-01 |
| 14 | GB 17743—2007 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测 量方法 | 2007-11-12 | 2009-11-01 |
| 15 | CB 17625.1—2012 | 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入 电流≤16A) | 2012-12-31 | 2013-07-01 |
| 16 | GB/T 20145—2006 | 灯和灯系统的光生物安全性 | 2006-3-6 | 2006-11-01 |
| 17 | CJJ45—2015 | 城市道路照明设计标准 | 2015-11-25 | 2016-6-01 |
| 18 | GB 50034—2013 | 建筑照明设计标准 | 2013-11-29 | 2016-06-01 |
| 19 | JGJ 243—2011 | 交通建筑电气设计规范 | 2011-08-04 | 2012-06-01 |
| 20 | GB 50582—2010 | 室外作业场地照明设计标准 | 2010-05-31 | 2010-12-01 |
| 21 | CB/T 5700-2008 | 照明测量方法 | 2008-07-16 | 2009-01-01 |
| 22 | CB 50411—200 | 建筑节能工程施工验收规范 | 2007-01-16 | 2008-10-01 |
| 23 | CB/T 18595-2014 | 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 | 2014-12-22 | 2015-06-01 |
| 24 | CB 17625.22007 | 电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入 的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压 波动和闪烁的限制 | 2007-04-30 | 2008-01-01 |
| 25 | CB/T 9468—2008 | 灯具分布光度测量的一般要求 | 2008-06-18 | 2000-05-01 |
| 26 | CB/T7002-2008 | 投光照明灯具光度测试 | 2008-06-18 | 2000-05-01 |
| 27 | CB 30255 2013 | 普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能 效等级 | 2013-12-18 | 2014-09-01 |

# 中国国内LED 灯具标准

| 序号 | 标准编号 | 标 准 名 称 | 发布日期 | 实 施 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | GB/Z 30418—2013 | 灯具IK代码的应用 | 2013-12-31 | 2014-12-0I |
| 29 | GB/T 30104.207—2013 | 数字可寻址照明接口第207部分：控制装置的特 殊要求LED模块(设备类型6) | 2013-12-17 | 2014-1l-0I |
| 30 | GB/T 30117.2—2013 | 灯和灯系统的光生物安全第2部分：非激光光辐 射安全相关的制造要求指南 | 2013-12-17 | 2014-07-15 |
| 31 | GB/T 7249—2016 | 白炽灯的最大外形尺寸 | 2016-04-25 | 2016-1l-01 |
| 32 | GB/T 20144—2016 | 带灯罩环的灯座用筒形螺纹 | 2016-04-25 | 2016-11-01 |
| 33 | GB/T21656—2016 | 灯的国际编码系统(ILCOS) | 2016-04-25 | 2016-1l-01 |
| 34 | GB 30734—2014 | 消防员照明灯具 | 2014-06-09 | 2015-04-01 |
| 35 | GB/T 31728—2015 | 带充电装置的可移式灯具 | 2015-06-02 | 2016-01-01 |
| 36 | GB/T7002—2008 | 投光照明灯具光度测试 | 2008-06-18 | 2009-05-01 |
| 37 | JG/T467—2014 | 建筑室内用发光二极管(LED)照明灯具 | 2014-12-04 | 20L5-05-01 |
| 38 | JT/T 939.1—2014 | 公路LED照明灯具第1部分；通则 | 2014-12-10 | 2015-04-05 |
| 39 | QB/T4847—2015 | LED平板灯具 | 2015-10-10 | 2016-3-01 |
| 40 | GB/T 7256—2015 | 民用机场灯具一般要求 | 2015-06-02 | 2016-01-01 |

以上资料由深圳市郎特科技有限公司提供，请自行放大浏览